|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Стоимость работ (услуг) по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников МКД ул.Орловская 38** | | |
|  | Площадь дома | 3422,5 | м² |
|  | Отчетный период: январь-декабрь 2018г. |  |  |
| **Фактические затраты** | | | |
|  | **Перечень работ** | **Фактические затраты с 1 кв.м. в месяц, руб/м²** | **Фактические затраты за 2018г.,руб.** |
| **1** | **Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен МКД** | **3,08** | **126699** |
|  | Уборка придомовой территории | | 100735 |
|  | Погрузка ТБО | | 12321 |
|  | Скос газонов (2 раза в год). | | 4894 |
|  | Спил аварийных деревьев. | | 8749 |
| **2** | **Круглосуточное аварийное обслуживание на инженерных сетях, относящихся к общему имуществу дома.** | **2,50** | **102675** |
| **3** | **Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем электроснабжения, водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в МКД.** | **1,15** | **47094** |
|  | Промывка, гидравлические испытания, консервация и расконсервация системы отопления | | 13970 |
|  | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем электроснабжения, водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах.(Проведение плановых, частичных и других осмотров внутридомовых сетей , равномерное распределение энергоресурсов по потребителям, устранение завоздушенности, мелкий ремонт сетей и оборудования, устранение дефектов, выявленных при осмотрах, проведение планово-предупредительных ремонтов) | | 33124 |
| **4** | **Работы, необходимые для надлежащего содержания конструктивных элементов МКД** | **0,32** | **13203** |
|  | Работы, необходимые для надлежащего содержания конструктивных элементов. ( плановые, частичные осмотры общего имущества, выявление и устранение обнаруженных во время осмотров дефектов конструктивных элементов зданий, деформаций конструкций зданий, которые могут привести к снижению несущей способности и устойчивости конструкций, снижению эксплуатационных качеств, обрушению. Обеспечение нормируемого температурно – влажностного режима подвалов, чердаков,мест общего пользования, осуществление мероприятий по устранению причин, вызывающих увлажнение конструкций по мере их выявления). | | 12491 |
|  | Дератизация, дезинсекция подвала | | 712 |
| **5** | **Работы (услуги) по управлению МКД** | **2,70** | **110889** |
| **6** | **ВДГО** | **0,33** | **13559** |
|  | ***Итого по содержанию общего имущества:*** | ***10,08*** | ***414119*** |
| **7** | **Текущий ремонт конструктивных элементов и инженерных сетей МКД** | **0,48** | **19839** |
|  | Установка 20 подъездных светильников. | | 19839 |
|  | **ВСЕГО расходов:** | **10,57** | **433958** |
|  | **Собрано денежных средств, руб** | **11,17** | **458857** |
|  | ***Начислено руб.*** |  | ***472415*** |
|  |  |  |  |
|  | **Остаток денежных средств на 31.12.2017г.:** |  | **31115** |
|  | **Остаток денежных средств на 31.12.2018г.:** |  | **56014** |
|  |  |  |  |
| \* Настоящая форма отчета и сведения отраженные в нем не предусмотрены к обязательному составлению и опубликованию законодательством РФ. Отчет управляющей организации, обязательный к опубликованию в соответствии с требованиями законодательства РФ размещается не позднее 1 квартала года, следующего за отчетным на сайте zkh-miass.ru, в системе ГИС ЖКХ. | | | |