|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Стоимость работ (услуг) по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников МКД ул.Романенко 5** | | |
|  | Площадь дома | 3524,9 | м² |
|  | Отчетный период: январь-декабрь 2019г. |  |  |
| **Фактические затраты** | | | |
|  | **Перечень работ** | **Фактические затраты с 1 кв.м. в месяц, руб/м²** | **Фактические затраты за 2019г.,руб.** |
| **1** | **Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен МКД** | **2,64** | **111476** |
|  | Уборка придомовой территории | | 102132 |
|  | Погрузка и вывоз веток. | | 2776 |
|  | Скос травы | | 6568 |
| **2** | **Круглосуточное аварийное обслуживание на инженерных сетях, относящихся к общему имуществу дома.** | **2,70** | **114207** |
| **3** | **Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем электроснабжения, водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в МКД.** | **0,68** | **28564** |
|  | Промывка, гидравлические испытания, консервация и расконсервация системы отопления | | 14512 |
|  | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем электроснабжения, водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах.(Проведение плановых, частичных и других осмотров внутридомовых сетей , равномерное распределение энергоресурсов по потребителям, устранение завоздушенности, мелкий ремонт сетей и оборудования, устранение дефектов, выявленных при осмотрах, проведение планово-предупредительных ремонтов) | | 14052 |
| **4** | **Работы, необходимые для надлежащего содержания конструктивных элементов МКД** | **0,24** | **10350** |
|  | Работы, необходимые для надлежащего содержания конструктивных элементов. ( плановые, частичные осмотры общего имущества, выявление и устранение обнаруженных во время осмотров дефектов конструктивных элементов зданий, деформаций конструкций зданий, которые могут привести к снижению несущей способности и устойчивости конструкций, снижению эксплуатационных качеств, обрушению. Обеспечение нормируемого температурно – влажностного режима подвалов, чердаков,мест общего пользования, осуществление мероприятий по устранению причин, вызывающих увлажнение конструкций по мере их выявления). | | 7219 |
|  | Дератизация, дезинсекция подвала | | 3131 |
| **5** | **Работы (услуги) по управлению МКД** | **2,90** | **122667** |
| **6** | **ВДГО** | **0,27** | **11357** |
|  | ***Итого по содержанию общего имущества:*** | ***9,42*** | ***398620*** |
| **7** | **Текущий ремонт конструктивных элементов и инженерных сетей МКД** | **0,69** | **29187** |
|  | Ремонт межпанельных швов (26,3м.п.) | | 11045 |
|  | Ремонт кровли (60,4м2). | | 18142 |
|  | **ВСЕГО расходов:** | **10,11** | **427807** |
|  | **Собрано денежных средств, руб** | **10,55** | **446070** |
|  | ***Начислено руб.*** |  | ***486143*** |
|  |  |  |  |
|  | **Остаток денежных средств на 31.12.2018г.:** |  | **-83266** |
|  | **Остаток денежных средств на 31.12.2019г.:** |  | **-65003** |
|  |  |  |  |
| \* Настоящая форма отчета и сведения отраженные в нем не предусмотрены к обязательному составлению и опубликованию законодательством РФ. Отчет управляющей организации, обязательный к опубликованию в соответствии с требованиями законодательства РФ размещается не позднее 1 квартала года, следующего за отчетным на сайте zkh-miass.ru, в системе ГИС ЖКХ. | | | |