|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Стоимость работ (услуг) по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников МКД ул.Парковая 3** | | |
|  | Площадь дома | 4477,5 | м² |
|  | Отчетный период: январь-декабрь 2019г. |  |  |
| **Фактические затраты** | | | |
|  | **Перечень работ** | **Фактические затраты с 1 кв.м. в месяц, руб/м²** | **Фактические затраты за 2019г.,руб.** |
| **1** | **Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен МКД** | **2,46** | **132009** |
|  | Уборка придомовой территории | | 120892 |
|  | Погрузка и вывоз веток, засыпка песка в песочницу. | | 2210 |
|  | Скос травы. | | 8907 |
| **2** | **Круглосуточное аварийное обслуживание на инженерных сетях, относящихся к общему имуществу дома.** | **2,70** | **145071** |
| **3** | **Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем электроснабжения, водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в МКД.** | **0,69** | **36995** |
|  | Промывка, гидравлические испытания, консервация и расконсервация системы отопления | | 16349 |
|  | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем электроснабжения, водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах.(Проведение плановых, частичных и других осмотров внутридомовых сетей , равномерное распределение энергоресурсов по потребителям, устранение завоздушенности, мелкий ремонт сетей и оборудования, устранение дефектов, выявленных при осмотрах, проведение планово-предупредительных ремонтов) | | 20646 |
| **4** | **Работы, необходимые для надлежащего содержания конструктивных элементов МКД** | **0,24** | **12667** |
|  | Работы, необходимые для надлежащего содержания конструктивных элементов. ( плановые, частичные осмотры общего имущества, выявление и устранение обнаруженных во время осмотров дефектов конструктивных элементов зданий, деформаций конструкций зданий, которые могут привести к снижению несущей способности и устойчивости конструкций, снижению эксплуатационных качеств, обрушению. Обеспечение нормируемого температурно – влажностного режима подвалов, чердаков,мест общего пользования, осуществление мероприятий по устранению причин, вызывающих увлажнение конструкций по мере их выявления). | | 11763 |
|  | Дератизация, дезинсекция подвала | | 904 |
| **5** | **Работы (услуги) по управлению МКД** | **2,90** | **155817** |
| **6** | **ВДГО** | **0,27** | **14726** |
|  | ***Итого по содержанию общего имущества:*** | ***9,26*** | ***497285*** |
| **7** | **Текущий ремонт конструктивных элементов и инженерных сетей МКД** | **2,41** | **129303** |
|  | Ремонт системы отопления (смена 20м трубопровода, 9вентелей,3 конвектора, приварка 21 резьбы) | | 24908 |
|  | Ремонт межпаненльных швов (27,5м.п) | | 11549 |
|  | Ремонт кровли (307м2). | | 92846 |
|  | **ВСЕГО расходов:** | **11,66** | **626588** |
|  | ***Начислено за 2019г., руб.*** | **13,04** | **700459** |
|  | ***в т.ч. целевой сбор*** |  | **82825** |
|  | **Собрано денежных средств за 2019г., руб** | **11,09** | **595722** |
|  |  |  |  |
|  | **Остаток денежных средств на 31.12.2018г.:** |  | **-357354** |
|  | **Остаток денежных средств на 31.12.2019г.:** |  | **-283483** |
|  |  |  |  |
| \* Настоящая форма отчета и сведения отраженные в нем не предусмотрены к обязательному составлению и опубликованию законодательством РФ. Отчет управляющей организации, обязательный к опубликованию в соответствии с требованиями законодательства РФ размещается не позднее 1 квартала года, следующего за отчетным на сайте zkh-miass.ru, в системе ГИС ЖКХ. | | | |